附件3

- 一、项目名称

- 酱香制曲自动化管理平台建设及产业化示范

- 二、推荐单位

- 贵州省国有资产监督管理委员会

- 三、推荐等级

- 三等奖

- 四、项目简介

- 本科技成果主要基于遵义市科技项目《酱香制曲自动化管理平台建设及产业化示范》（遵市科合[2018]29号），构建了酱香型白酒制曲自动化管理平台，从发酵仓曲块监测、曲块转运、干曲仓在线监测和曲粉调度等方面，实现制曲全过程的可视化、数据化和智能化，对制曲生产每个环节进行有效控制。

- （一）成功研发发酵仓曲块监测系统，该温度测量系统可测量温度范围为-40℃～125℃，可测量范围广，满足制曲车间高温环境测量所需；测量精度可随温度改变而呈现动态变化，在20℃～60℃范围内，精度是±0.1℃；该湿度测量系统可测量温度范围为0%RH～100%RH，可测量范围广，测量精度稳定，在0%RH～80%RH时的测量精度是±1.5%RH；

- （二）成功研发多功能自动转运车，转运车时速可达1.8～3.6km/h，实际最大载重为505kg，实际续航里程达32公里，可实现对曲块的自动转运，降低人工强度；

- （三）成功研发干曲仓在线报警系统，可实现对干曲仓温湿度测量数据进行精确度分析；该温度测量系统可测量温度范围为-40℃～125℃，可测量范围广，测量精度可随温度改变而呈现动态变化，在20℃～60℃范围内，精度是±0.1℃；湿度测量系统可测量温度范围为0%RH～100%RH，可测量范围广，测量精度稳定，在0%RH～80%RH时的测量精度是±1.5%RH；二氧化碳浓度监测仪精确度在400～2000ppm范围内，精确度为检测值的±50ppm；

- （四）成功研发曲粉自动调度系统，通过将先进的网络通信、数据存储、GPS定位等先进技术进行集成创新，实现了全厂制酒工段、制曲工段、生产管理、生产物资配送等部门的数据共享，该系统数据采集周期为1s，数据反映时间＜3s，网络延迟时间为＜200ms，数据存储时间为永久。

- 五、主要知识产权和标准规范等目录（不超过10项）

| 知识产权（标准）类别 | 知识产权（标准）具体名称 | 国家 （地区） | 授权号（标准编号） | 授权（标准发布）日期 | 证书编号（标准批准发布部门） | 权利人（标准起草单位） | 发明人（标准起草人） | 发明专利（标准）有效状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发明专利 | 一种酱香型白酒类陈香酒及其制备方法 | 中国 | ZL201610017852.0 | 2018-03-30 | 2863201 | 贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司 | 钟方达、胡峰、郑布霖、 吕相彩、胡建峰、程平言 | 有效 |
| 计算机软件著作权 | 发酵仓专用数据采集仪软件 | 中国 | 2020SR0754075 | 2018-12-26 | 软著登字第5632771号 | 贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司 | 贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司 | 有效 |
| 计算机软件著作权 | 贵州习酒生产管理系统（iOS版） | 中国 | 2020SR0205586 | 2019-10-08 | 软著登字第5084282号 | 贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司 | 贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司 | 有效 |
| 计算机软件著作权 | 贵州习酒生产管理系统（PC版） | 中国 | 2020SR0098286 | 2019-10-08 | 软著登字第4976982号 | 贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司 | 贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司 | 有效 |
| 计算机软件著作权 | 贵州习酒生产管理系统（Android版） | 中国 | 2020SR0098278 | 2019-10-08 | 软著登字第4976974号 | 贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司 | 贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司 | 有效 |
| 实用新型专利 | 发酵仓专用数据采集仪 | 中国 | 20202097644X | 2020-06-02 | 202006021376460 | 贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司 | 贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司 | 有效 |
| 实用新型专利 | 曲块多功能转运机 | 中国 | 202020976006.3 | 2020-06-02 | 2020060201291440 | 贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司 | 贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司 | 有效 |
| 实用新型专利 | 曲块喷洒机 | 中国 | 202021364916.2 | 2020-07-14 | 2020071400696160 | 贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公 | 贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司 | 有效 |

- 六、主要完成人

- 胡峰，杨刚仁，程平言，王佳，夏道丽

- 七、主要完成单位

- 贵州习酒股份有限公司